田七家化消防报警系统修复

工程二次公开询价方案

广西田七家化实业有限公司

2022年 8 月

目     录

第一章 公开询价邀请	3

第二章  评审办法	6

第三章  文件格式	9

# 第一章 公开询价邀请

根据《中华人民共和国民法典》要求，我公司拟进行田七家化消防报警系统修复工程项目，现诚邀各符合资质供应商就本项目咨询服务提供报价及方案，便于我公司确定合作单位，请各符合要求单位按时间节点提供报价文件。

一、项目名称：田七家化消防报警系统修复工程

二、采购内容：

结合公司自身现状，对田七家化消防报警系统修复工程项目进行公开询价，项目主要包括：

1.更换匹配现有监控主机，要求所更换的监控主机匹配现有末端（烟感），并将消防报警线路接通。

2.对正门保卫室进行改造，设置为消防监控室；

3.将监控主机（换新后）与消火栓报警主机迁移至新设置的消控室，实现24小时监控目的；

4.按照建筑安全设计，在生产区域布置报警电话、喇叭，并将排烟风机、喷淋压力信号接入监控主机。

5.为未启用液洗车间预留数据端口。

6.服务时间：签订合同90个日历日内完成，期间施工服从田七家化安全生产安排。

7.支付方式：双方协商。

三、合格报价人的资格要求

1.供应商具备在营业范围内进行消防设施安装、改造能力。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

四、服务要求：

1.中选人应作为独立第三方完成本项目的所有工程工作。

2.如项目实施过程中发生服务清单中没有的非主要施工任务，中选人自身资质无法完成本项目非主要施工工程，中选人应委托具有相应服务资质的施工单位来完成该项工程。中选人在实行委托前应征得本项目采购人      书面       同意，并在采购人的管理下签订并履行该委托合同。中选人对受中选人委托的专业咨询机构所出具的成果文件应予以认可并向采购人承担连带责任。中选人不得将主要服务内容（所有 ）分包。

3.技改项目施工完成后，应提供主要配件、易损件规格型号清单，并做必要的告知。

五、报价内容要求：

1.各供应方在公告发布之日起5个自然日内可前自行到项目现场勘查（费用自理）并出具详细施工方案及报价。地址：广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区园区一路1号），联系人： 梁敬聪；联系电话：15278469331

2.报价文件包含以下内容：

（1）按照附件格式文件提供报价资料，包括报价函、声明书、服务承诺书、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书等；

（2）详细的技改实施方案；

（4）匹配项目施工方案具体的报价清单；

（3） 应邀人认为需要提交的其他材料。

六、报价文件递交截止时间及地点

服务单位应于公开询价发布7个自然日前将报价文件以盖章版电子档发送到广西田七家化实业有限公司采购邮箱tq_purchase@wz-zh.com，或以盖章版密封文件形式送到广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区工业大道一路1号第五幢），逾期送达者将视为放弃竞选报价。

七、方案询比评审时间和地点：

1.询比评审地点：广西田七家化实业有限公司，通过报价文件进行评审。

2.询比评审时间：报价截止后三个工作日。

八、业务咨询联系方式：

广西田七家化实业有限公司 联系人：梁敬聪；联系电话：15278469331 邮箱：tq_purchase@wz-zh.com （邮件注明消防报警修复安环设备板块梁敬聪收）。

广西田七家化有限公司

2022年8月30日

# 第二章  评审办法

一、评审原则

(一)“评审小组”构成：本项目的“评审小组”分别由采购单位代表等有关人员5人或5人以上单数构成。

(二)评审依据：“评审小组”将询比文件、施工单位的方案文件为评审依据，对施工单位的报价、项目实施方案方面内容进行评审, 按百分制打分。

二、评审办法：本次评审采用综合评分法

1.价格分…………………………………………………70分

价格得分采用如下方法计算：

（1）基准价P=0.95×（d1+d2+d3……dn）/n，其中d为通过资格性和符合性审查的应邀人的报价费率（报价从d1、d2、d3到dn由低到高排列），n为上述投标单位数量。

（2）以投标报价的评标基准价为60分，采用算术平均法计算，应邀人报价每高于评标基准价1％的扣1.0分，每低于评标基准价1％的加1分，直至满分。

2.技术分…………………………………………………20分

技术方案分（满分20分）

一档（1～10分）：方案、方法及组织设计合理。

二档（10.1～15分）：方案完整、可操作性一般、方法及组织设计较好。

三档（15.1～20分）：方案完整严谨、可操作性强、方法科学及组织设计优秀。

由评标委员会在打分前根据各投标人的服务方案优劣程度确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

3.服务承诺方案分（满分10分）

一档（0-5分）服务承诺方案较好，能满足招标人要求和项目需求的；

二档（5.1-10分）服务承诺方案优秀，完全满足招标人要求和项目需求的；

由评标委员会在打分前根据各投标人服务承诺方案优劣程度确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

4.总得分 =1+2+3

三、评审中报价文件的澄清及补正

1.评审过程中评审小组成员对提交的报价文件中不明确或不清淅内容，可要求报价单位澄清或补正说明并作书面报告。

2.澄清及补正的内容不得改变报价文件的实质性内容。

3.澄清及补正的内容属于报价文件的组成部分。

四、评审结果

1.评审小组会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）推荐中选服务单位，并推荐中选候选人。

2.采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人中有放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

3.评审小组完成评审后，提交书面评选报告。

4.采购人应向中选单位发出中选通知书，并告知未中选单位。

# 第三章  文件格式

格式1：

报价函（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目的询价文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次企业采购活动：方案文件电子扫描件；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以人民币（大写）            （小写）（￥       ）的总报价，提交成果文件时间：            ，提供本项目询价文件中的采购内容。

2.我方同意自本项目询价文件“规定的截止时间起遵循本报价函，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，根据询价文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求按第三章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受报价最低的报价人为中选服务单位的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即服务单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中选、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务单位的；

（3）与采购人、其他服务单位或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：_________________________________________________________________________________。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

声明书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司：

（施工单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定中选人及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              ；该服务由我方人员提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次报价文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次报价文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次报价文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

公章：

年    月    日

格式3：

服务承诺书（格式）

(由报价人按本项目询价方案文件内容自行填写。)

施工单位（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

法定代表人身份证明书（格式）

服务单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年            月           日

经营期限：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：                                       系                                                 （服务单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月

格式5：

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

本人    （姓名）    系     （单位名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

服务单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：